PROTOKÓŁ MONTAŻU I URUCHOMIENIA KLIMATYZACJI
nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………
	Zamawiający
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:
	Wykonawca
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:


Montaż
Adres obiektu:
Umowa lub zlecenie nr i z dnia:
Data montażu i uruchomienia:
Urządzenia
	Jednostka
	Producent i model
	Numer seryjny
	Pomieszczenie

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Instalacja chłodnicza
Rodzaj czynnika i ilość fabryczna (kg):
Długość instalacji (m) i różnica wysokości (m):
Średnice rur cieczowej i gazowej:
Czynnik dodany przy montażu (kg):
Montaż i uruchomienie
	Czynność
	Tak
	Nie
	Uwagi

	Próba szczelności azotem
	☐
	☐
	

	Próżnia wykonana i utrzymana
	☐
	☐
	

	Kielichy dokręcone kluczem dynamometrycznym
	☐
	☐
	

	Odpływ skroplin ze spadkiem, sprawdzony wodą
	☐
	☐
	

	Jednostka zewnętrzna na stabilnych wspornikach, z dostępem serwisowym
	☐
	☐
	

	Zasilanie i zabezpieczenie według instrukcji producenta
	☐
	☐
	

	Przejścia przez ścianę uszczelnione
	☐
	☐
	

	Praca w chłodzeniu i grzaniu sprawdzona
	☐
	☐
	

	Pilot lub sterownik skonfigurowany, Wi-Fi podłączone, jeśli jest
	☐
	☐
	


Próby i pomiary
	Parametr
	Wynik

	Próba szczelności: ciśnienie (bar) i czas (min)
	

	Próżnia: wartość i czas utrzymania
	

	Temperatura w pomieszczeniu / nawiewu (°C)
	

	Ciśnienie ssania / tłoczenia (bar)
	

	Pobór prądu (A)
	


Przekazane klientowi
☐ Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna
☐ Pokazana obsługa pilota i czyszczenie filtrów
☐ Informacja o terminie pierwszego przeglądu
Uwagi
 
 
Pierwszy przegląd
Termin pierwszego przeglądu (wpis do karty gwarancyjnej):
	 
Zamawiający (czytelny podpis)
	 
Wykonawca (czytelny podpis)


Wygenerowano na www.instero.pl · ten protokół wypełnisz też na telefonie w Instero, 14 dni za darmo
