PROTOKÓŁ MONTAŻU I URUCHOMIENIA KLIMATYZACJI

nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………

| Zamawiający Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: | Wykonawca Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: |
| --- | --- |

Montaż

Adres obiektu:

Umowa lub zlecenie nr i z dnia:

Data montażu i uruchomienia:

Urządzenia

| Jednostka | Producent i model | Numer seryjny | Pomieszczenie |
| --- | --- | --- | --- |

Instalacja chłodnicza

Rodzaj czynnika i ilość fabryczna (kg):

Długość instalacji (m) i różnica wysokości (m):

Średnice rur cieczowej i gazowej:

Czynnik dodany przy montażu (kg):

Montaż i uruchomienie

| Czynność | Tak | Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Próba szczelności azotem | ☐ | ☐ |  |
| Próżnia wykonana i utrzymana | ☐ | ☐ |  |
| Kielichy dokręcone kluczem dynamometrycznym | ☐ | ☐ |  |
| Odpływ skroplin ze spadkiem, sprawdzony wodą | ☐ | ☐ |  |
| Jednostka zewnętrzna na stabilnych wspornikach, z dostępem serwisowym | ☐ | ☐ |  |
| Zasilanie i zabezpieczenie według instrukcji producenta | ☐ | ☐ |  |
| Przejścia przez ścianę uszczelnione | ☐ | ☐ |  |
| Praca w chłodzeniu i grzaniu sprawdzona | ☐ | ☐ |  |
| Pilot lub sterownik skonfigurowany, Wi-Fi podłączone, jeśli jest | ☐ | ☐ |  |

Próby i pomiary

| Parametr | Wynik |
| --- | --- |
| Próba szczelności: ciśnienie (bar) i czas (min) |  |
| Próżnia: wartość i czas utrzymania |  |
| Temperatura w pomieszczeniu / nawiewu (°C) |  |
| Ciśnienie ssania / tłoczenia (bar) |  |
| Pobór prądu (A) |  |

Przekazane klientowi

☐ Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna

☐ Pokazana obsługa pilota i czyszczenie filtrów

☐ Informacja o terminie pierwszego przeglądu

Uwagi

Pierwszy przegląd

Termin pierwszego przeglądu (wpis do karty gwarancyjnej):

| Zamawiający (czytelny podpis) | Wykonawca (czytelny podpis) |
| --- | --- |