PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI ALARMOWEJ

nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………

| Zamawiający Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: | Wykonawca Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: |
| --- | --- |

Obiekt i zlecenie

Adres obiektu:

Rodzaj obiektu (dom, mieszkanie, biuro, sklep, magazyn):

Umowa lub zlecenie nr i z dnia:

Prace wykonano w dniach od … do …:

Stopień zabezpieczenia systemu

☐ Stopień 1        ☐ Stopień 2        ☐ Stopień 3        ☐ Stopień 4

Centrala i urządzenia sterujące

| Urządzenie | Producent i model | Numer seryjny | Miejsce montażu |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala alarmowa |  |  |  |
| Manipulator |  |  |  |
| Moduł komunikacyjny (GSM, LTE, IP) |  |  |  |
| Zasilacz dodatkowy |  |  |  |
| Akumulator (pojemność Ah) |  |  |  |

Pomiary zasilania

| Parametr | Wynik |
| --- | --- |
| Napięcie zasilacza centrali (V) |  |
| Napięcie akumulatora bez zasilania sieciowego (V) |  |
| Pobór prądu systemu w czuwaniu (mA) |  |

Czujki i sygnalizatory

| Lp. | Strefa i miejsce montażu | Rodzaj (ruch, kontaktron, zbicie szyby, dym, zalanie, sygnalizator) | Test działania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐ OK ☐ usterka |
| 2 |  |  | ☐ OK ☐ usterka |
| 3 |  |  | ☐ OK ☐ usterka |
| 4 |  |  | ☐ OK ☐ usterka |
| 5 |  |  | ☐ OK ☐ usterka |
| 6 |  |  | ☐ OK ☐ usterka |
| 7 |  |  | ☐ OK ☐ usterka |
| 8 |  |  | ☐ OK ☐ usterka |
| 9 |  |  | ☐ OK ☐ usterka |
| 10 |  |  | ☐ OK ☐ usterka |

Próby działania systemu

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzbrojenie i rozbrojenie z manipulatora | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Uzbrojenie i rozbrojenie pilotem lub w aplikacji | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Czuwanie częściowe (tryb nocny, wybrane strefy) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Alarm wywołany w każdej strefie | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Czasy na wejście i wyjście zgodne z ustaleniami | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Sygnalizator wewnętrzny | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Sygnalizator zewnętrzny: dźwięk i błysk | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Sabotaż obudowy centrali, czujek i sygnalizatorów | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Przycisk napadowy | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Strefy całodobowe (dym, zalanie, gaz) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Praca z akumulatora po odłączeniu sieci | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Powiadomienie SMS lub w aplikacji | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Transmisja zdarzeń do stacji monitorowania | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Zapis zdarzeń w pamięci centrali | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Kody i powiadomienia

☐ Kod serwisowy zmieniony z fabrycznego

☐ Kod główny ustawił użytkownik (kodów nie wpisujemy do protokołu)

☐ Numery do powiadomień wpisane i sprawdzone

☐ Aplikacja na telefonie użytkownika skonfigurowana

☐ Stacja monitorowania: ……………………………… numer abonenta: ……………………

Przeszkolenie użytkowników

☐ Uzbrajanie, rozbrajanie i kasowanie alarmu

☐ Czuwanie częściowe i wyłączanie wybranych czujek

☐ Zmiana kodu użytkownika

☐ Obsługa aplikacji i powiadomień

☐ Postępowanie przy fałszywym alarmie i kontakt do serwisu

Przekazane dokumenty

☐ Instrukcja obsługi centrali i manipulatora

☐ Karty gwarancyjne

☐ Dokumentacja powykonawcza: rozmieszczenie czujek, lista stref

☐ Inne: ……………………………

Wynik odbioru

☐ System odebrany bez zastrzeżeń

☐ System odebrany z usterkami, które wykonawca usunie do dnia ……………………

☐ Odbiór wstrzymany, powód: ……………………………………………………

Usterki i uwagi

Gwarancja i konserwacja

Okres gwarancji wykonawcy liczony od dnia odbioru:

Termin pierwszej konserwacji:

| Zamawiający (czytelny podpis) | Wykonawca (czytelny podpis) |
| --- | --- |