PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI ALARMOWEJ
nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………
	Zamawiający
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:
	Wykonawca
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:


Obiekt i zlecenie
Adres obiektu:
Rodzaj obiektu (dom, mieszkanie, biuro, sklep, magazyn):
Umowa lub zlecenie nr i z dnia:
Prace wykonano w dniach od … do …:
Stopień zabezpieczenia systemu
☐ Stopień 1        ☐ Stopień 2        ☐ Stopień 3        ☐ Stopień 4
Centrala i urządzenia sterujące
	Urządzenie
	Producent i model
	Numer seryjny
	Miejsce montażu

	Centrala alarmowa
	
	
	

	Manipulator
	
	
	

	Moduł komunikacyjny (GSM, LTE, IP)
	
	
	

	Zasilacz dodatkowy
	
	
	

	Akumulator (pojemność Ah)
	
	
	


Pomiary zasilania
	Parametr
	Wynik

	Napięcie zasilacza centrali (V)
	

	Napięcie akumulatora bez zasilania sieciowego (V)
	

	Pobór prądu systemu w czuwaniu (mA)
	


Czujki i sygnalizatory
	Lp.
	Strefa i miejsce montażu
	Rodzaj (ruch, kontaktron, zbicie szyby, dym, zalanie, sygnalizator)
	Test działania

	1
	
	
	☐ OK   ☐ usterka

	2
	
	
	☐ OK   ☐ usterka

	3
	
	
	☐ OK   ☐ usterka

	4
	
	
	☐ OK   ☐ usterka

	5
	
	
	☐ OK   ☐ usterka

	6
	
	
	☐ OK   ☐ usterka

	7
	
	
	☐ OK   ☐ usterka

	8
	
	
	☐ OK   ☐ usterka

	9
	
	
	☐ OK   ☐ usterka

	10
	
	
	☐ OK   ☐ usterka


Próby działania systemu
	Czynność
	OK
	Usterka
	n/d
	Uwagi

	Uzbrojenie i rozbrojenie z manipulatora
	☐
	☐
	☐
	

	Uzbrojenie i rozbrojenie pilotem lub w aplikacji
	☐
	☐
	☐
	

	Czuwanie częściowe (tryb nocny, wybrane strefy)
	☐
	☐
	☐
	

	Alarm wywołany w każdej strefie
	☐
	☐
	☐
	

	Czasy na wejście i wyjście zgodne z ustaleniami
	☐
	☐
	☐
	

	Sygnalizator wewnętrzny
	☐
	☐
	☐
	

	Sygnalizator zewnętrzny: dźwięk i błysk
	☐
	☐
	☐
	

	Sabotaż obudowy centrali, czujek i sygnalizatorów
	☐
	☐
	☐
	

	Przycisk napadowy
	☐
	☐
	☐
	

	Strefy całodobowe (dym, zalanie, gaz)
	☐
	☐
	☐
	

	Praca z akumulatora po odłączeniu sieci
	☐
	☐
	☐
	

	Powiadomienie SMS lub w aplikacji
	☐
	☐
	☐
	

	Transmisja zdarzeń do stacji monitorowania
	☐
	☐
	☐
	

	Zapis zdarzeń w pamięci centrali
	☐
	☐
	☐
	


Kody i powiadomienia
☐ Kod serwisowy zmieniony z fabrycznego
☐ Kod główny ustawił użytkownik (kodów nie wpisujemy do protokołu)
☐ Numery do powiadomień wpisane i sprawdzone
☐ Aplikacja na telefonie użytkownika skonfigurowana
☐ Stacja monitorowania: ……………………………… numer abonenta: ……………………
Przeszkolenie użytkowników
☐ Uzbrajanie, rozbrajanie i kasowanie alarmu
☐ Czuwanie częściowe i wyłączanie wybranych czujek
☐ Zmiana kodu użytkownika
☐ Obsługa aplikacji i powiadomień
☐ Postępowanie przy fałszywym alarmie i kontakt do serwisu
Przekazane dokumenty
☐ Instrukcja obsługi centrali i manipulatora
☐ Karty gwarancyjne
☐ Dokumentacja powykonawcza: rozmieszczenie czujek, lista stref
☐ Inne: ……………………………
Wynik odbioru
☐ System odebrany bez zastrzeżeń
☐ System odebrany z usterkami, które wykonawca usunie do dnia ……………………
☐ Odbiór wstrzymany, powód: ……………………………………………………
Usterki i uwagi
 
 
Gwarancja i konserwacja
Okres gwarancji wykonawcy liczony od dnia odbioru:
Termin pierwszej konserwacji:
	 
Zamawiający (czytelny podpis)
	 
Wykonawca (czytelny podpis)
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