PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………

| Zamawiający Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: | Wykonawca Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: |
| --- | --- |

Obiekt i zlecenie

Adres obiektu:

Umowa lub zlecenie nr i z dnia:

Prace wykonano w dniach od … do …:

Zakres odbioru

☐ Nowa instalacja        ☐ Rozbudowa        ☐ Wymiana instalacji        ☐ Linia zasilająca (WLZ)

Rozdzielnice

| Rozdzielnica i miejsce montażu | Liczba obwodów | Zabezpieczenie główne | Różnicówki (szt.) |
| --- | --- | --- | --- |

Sprawdzenie wykonania

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie zgodne z projektem albo ustaleniami | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Przekroje przewodów dobrane do zabezpieczeń | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Opis obwodów albo schemat w rozdzielnicy | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Przewody ochronne PE podłączone i oznaczone | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Połączenia wyrównawcze w łazience i przy rurach metalowych | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Gniazda, łączniki i oprawy zamontowane i sprawne | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Przejścia przez ściany i stropy zabezpieczone | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Ochrona przeciwprzepięciowa, jeśli była w zakresie | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Puszki zamknięte, porządek po pracach | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Sprawdzenie działania obwodów pod napięciem | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Wyniki pomiarów

| Pomiar | Protokół pomiarów nr | Wynik |
| --- | --- | --- |
| Rezystancja izolacji |  | ☐ pozytywny ☐ negatywny |
| Impedancja pętli zwarcia |  | ☐ pozytywny ☐ negatywny |
| Wyłączniki różnicowoprądowe |  | ☐ pozytywny ☐ negatywny |
| Rezystancja uziemienia |  | ☐ pozytywny ☐ negatywny |

Przekazane dokumenty

☐ Protokół z pomiarów

☐ Schemat rozdzielnicy

☐ Dokumentacja powykonawcza

☐ Instrukcje i karty gwarancyjne urządzeń

☐ Inne: ……………………………

Wynik odbioru

☐ Instalacja odebrana bez zastrzeżeń

☐ Instalacja odebrana z usterkami, które wykonawca usunie do dnia ……………………

☐ Odbiór wstrzymany, powód: ……………………………………………………

Usterki i uwagi

Gwarancja

Okres gwarancji wykonawcy liczony od dnia odbioru:

| Zamawiający (czytelny podpis) | Wykonawca (czytelny podpis) |
| --- | --- |