PROTOKÓŁ ODBIORU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………

| Zamawiający Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: | Wykonawca Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: |
| --- | --- |

Instalacja

Adres instalacji:

Umowa nr i z dnia:

Moc instalacji (kWp), liczba i model modułów:

Miejsce montażu: dach, grunt, elewacja:

Urządzenia

| Urządzenie | Producent i model | Numer seryjny |
| --- | --- | --- |
| Falownik |  |  |
| Magazyn energii |  |  |
| Optymalizatory lub mikrofalowniki |  |  |
| Licznik lub miernik energii |  |  |

Sprawdzenie montażu

| Czynność | Tak | Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduły i konstrukcja zamocowane według instrukcji producenta | ☐ | ☐ |  |
| Przewody DC w osłonach, opisane i zabezpieczone przed przetarciem | ☐ | ☐ |  |
| Złącza DC jednego typu, zaciśnięte właściwym narzędziem | ☐ | ☐ |  |
| Zabezpieczenia DC i AC zgodne z projektem | ☐ | ☐ |  |
| Ochrona przeciwprzepięciowa po stronie DC i AC | ☐ | ☐ |  |
| Połączenia wyrównawcze konstrukcji i uziemienie | ☐ | ☐ |  |
| Rozłącznik DC dostępny i opisany | ☐ | ☐ |  |
| Oznakowanie instalacji i rozdzielnic | ☐ | ☐ |  |

Pomiary stringów

| String | Liczba modułów | Napięcie Uoc (V) | Prąd Isc (A) | Rezystancja izolacji (MΩ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uruchomienie

Data uruchomienia:

Wersja oprogramowania falownika:

Kraj i profil sieci ustawione w falowniku:

Monitoring: konto klienta w aplikacji producenta:

Zgłoszenie do operatora sieci

☐ Wysłane przez wykonawcę dnia ……………………

☐ Po stronie klienta

☐ Licznik dwukierunkowy już zamontowany

Przekazane dokumenty

☐ Schemat instalacji

☐ Karty katalogowe i gwarancje

☐ Instrukcja wyłączenia awaryjnego

☐ Zdjęcia z montażu

☐ Inne: ……………………………

Wynik odbioru

☐ Instalacja odebrana bez zastrzeżeń

☐ Odebrana z usterkami, które wykonawca usunie do dnia ……………………

☐ Odbiór wstrzymany, powód: ……………………………………………………

Uwagi

| Zamawiający (czytelny podpis) | Wykonawca (czytelny podpis) |
| --- | --- |