PROTOKÓŁ ODBIORU REKUPERACJI

nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………

| Zamawiający Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: | Wykonawca Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: |
| --- | --- |

Instalacja

Adres obiektu:

Umowa nr i z dnia:

Projekt wentylacji: autor i data:

Prace wykonano w dniach od … do …:

Rekuperator

| Parametr | Wpis |
| --- | --- |
| Producent i model |  |
| Numer seryjny |  |
| Rodzaj wymiennika |  |
| Miejsce montażu centrali |  |
| Filtry: klasa nawiewu i wywiewu |  |
| Sterownik i jego miejsce |  |

Sprawdzenie montażu

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrala na podkładkach antywibracyjnych | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Odpływ skroplin z syfonem i spadkiem | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Kanały w nieogrzewanych pomieszczeniach zaizolowane | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Czerpnia i wyrzutnia rozsunięte, wyrzut nie wraca do czerpni | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Tłumiki na nawiewie i wywiewie | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Połączenia kanałów szczelne | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Anemostaty i kratki zamontowane i opisane | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Dostęp do filtrów i rewizji | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Regulacja przepływów

| Lp. | Pomieszczenie | Nawiew czy wywiew | Projektowy (m³/h) | Po regulacji (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 2 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 3 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 4 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 5 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 6 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 7 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 8 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 9 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 10 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |

Bilans i nastawy

| Parametr | Wynik |
| --- | --- |
| Suma nawiewu (m³/h) |  |
| Suma wywiewu (m³/h) |  |
| Bieg wentylatorów w czasie pomiaru |  |
| Nastawy biegów w sterowniku (%) |  |
| Temperatura zewnętrzna w dniu odbioru (°C) |  |

Przekazane klientowi

☐ Instrukcja centrali i sterownika

☐ Zapas filtrów

☐ Opis anemostatów w pomieszczeniach

☐ Pokazana wymiana filtrów i obsługa sterownika

Wynik odbioru

☐ Instalacja odebrana bez zastrzeżeń

☐ Odebrana z usterkami, które wykonawca usunie do dnia ……………………

☐ Odbiór wstrzymany, powód: ……………………………………………………

Uwagi

Serwis

Termin pierwszej wymiany filtrów:

Termin pierwszego przeglądu:

| Zamawiający (czytelny podpis) | Wykonawca (czytelny podpis) |
| --- | --- |