PROTOKÓŁ Z POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………

| Zamawiający Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: | Wykonawca Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: |
| --- | --- |

Obiekt i zlecenie

Adres obiektu:

Część obiektu objęta pomiarami:

Zlecenie nr i z dnia:

Rodzaj pomiarów

☐ Odbiorcze        ☐ Okresowe        ☐ Po przebudowie lub naprawie

Sieć i przyrząd pomiarowy

| Parametr | Wpis |
| --- | --- |
| Układ sieci (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT) |  |
| Napięcie znamionowe (V) |  |
| Przyrząd: producent, model, numer seryjny |  |
| Świadectwo wzorcowania przyrządu ważne do |  |
| Warunki pomiaru: temperatura, pogoda |  |

Oględziny

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obudowy rozdzielnic i osłony bez uszkodzeń | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Opis obwodów w rozdzielnicy | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Zabezpieczenia dobrane do przekroju przewodów | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Przewody ochronne PE podłączone i oznaczone | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Gniazda, łączniki i oprawy bez uszkodzeń | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Izolacja i osłony części czynnych | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Swobodny dostęp do wyłącznika głównego | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Rezystancja izolacji

| Lp. | Obwód | Napięcie probiercze (V) | L-PE (MΩ) | N-PE (MΩ) | L-N (MΩ) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 2 |  |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 3 |  |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 4 |  |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 5 |  |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 6 |  |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 7 |  |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 8 |  |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |

Impedancja pętli zwarcia

| Lp. | Obwód i punkt pomiaru | Zabezpieczenie (typ, prąd) | Zs zmierzona (Ω) | Zs dopuszczalna (Ω) | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 2 |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 3 |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 4 |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 5 |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 6 |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 7 |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |
| 8 |  |  |  |  | ☐ OK ☐ błąd |

Wyłączniki różnicowoprądowe

| Lp. | Miejsce i obwody | Typ i prąd różnicowy (mA) | Czas zadziałania (ms) | Prąd zadziałania (mA) | Przycisk TEST | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ | ☐ OK ☐ błąd |
| 2 |  |  |  |  | ☐ | ☐ OK ☐ błąd |
| 3 |  |  |  |  | ☐ | ☐ OK ☐ błąd |
| 4 |  |  |  |  | ☐ | ☐ OK ☐ błąd |

Uziemienie i przewody ochronne

| Parametr | Wynik | Ocena |
| --- | --- | --- |
| Rezystancja uziemienia (Ω) |  | ☐ OK ☐ błąd |
| Ciągłość przewodów ochronnych do szyny PE (Ω) |  | ☐ OK ☐ błąd |

Wynik pomiarów

☐ Instalacja nadaje się do eksploatacji

☐ Instalacja nadaje się do eksploatacji po usunięciu usterek do dnia ……………………

☐ Instalacja nie nadaje się do eksploatacji

Usterki i zalecenia

Następne pomiary

Termin następnych pomiarów:

| Zamawiający (czytelny podpis) | Pomiary wykonał (podpis i nr świadectwa kwalifikacyjnego) |
| --- | --- |