PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU BRAMY AUTOMATYCZNEJ
nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………
	Zamawiający
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:
	Wykonawca
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:


Obiekt i umowa
Adres obiektu:
Umowa serwisowa nr i z dnia:
Data poprzedniego przeglądu:
Rodzaj bramy
☐ Przesuwna        ☐ Skrzydłowa        ☐ Segmentowa        ☐ Rolowana        ☐ Szlaban
Brama i napęd
	Parametr
	Wpis

	Producent i model bramy
	

	Producent i model napędu
	

	Numer seryjny napędu
	

	Rok montażu
	

	Wymiary bramy (szerokość × wysokość)
	

	Licznik cykli w centrali, jeśli jest
	


Konstrukcja i mechanika
	Czynność
	OK
	Usterka
	n/d
	Uwagi

	Prowadnice, rolki i zawiasy
	☐
	☐
	☐
	

	Sprężyny i linki (brama segmentowa)
	☐
	☐
	☐
	

	Listwa zębata i koło napędu
	☐
	☐
	☐
	

	Mocowania i śruby
	☐
	☐
	☐
	

	Smarowanie ruchomych części
	☐
	☐
	☐
	

	Panele, skrzydła i uszczelki
	☐
	☐
	☐
	

	Ręczne odblokowanie i otwieranie bez prądu
	☐
	☐
	☐
	


Napęd i sterowanie
	Czynność
	OK
	Usterka
	n/d
	Uwagi

	Ruch płynny, bez szarpania i hałasu
	☐
	☐
	☐
	

	Krańcówki: położenie otwarcia i zamknięcia
	☐
	☐
	☐
	

	Siła napędu i reakcja na przeszkodę
	☐
	☐
	☐
	

	Piloty i odbiornik radiowy
	☐
	☐
	☐
	

	Przyciski, klawiatura, domofon
	☐
	☐
	☐
	

	Centrala: kody błędów i ustawienia
	☐
	☐
	☐
	

	Akumulator awaryjny, jeśli jest
	☐
	☐
	☐
	


Zabezpieczenia
	Czynność
	OK
	Usterka
	n/d
	Uwagi

	Fotokomórki: zatrzymanie i cofnięcie bramy
	☐
	☐
	☐
	

	Listwy bezpieczeństwa na krawędziach
	☐
	☐
	☐
	

	Zatrzymanie po natrafieniu na przeszkodę
	☐
	☐
	☐
	

	Lampa ostrzegawcza
	☐
	☐
	☐
	

	Oznakowanie strefy ruchu bramy
	☐
	☐
	☐
	

	Przewody i puszki zasilające
	☐
	☐
	☐
	


Pomiary
	Parametr
	Wynik

	Napięcie zasilania napędu (V)
	

	Czas otwarcia i zamknięcia (s)
	

	Siła docisku krawędzi zamykającej (N), jeśli mierzona
	


Wymienione elementy
	Lp.
	Element
	Model i numer seryjny
	Ilość

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Stan bramy po przeglądzie
☐ Sprawna        ☐ Sprawna, z zaleceniami        ☐ Niesprawna, wyłączona z użytku
Zalecenia
 
 
 
Następny przegląd
Termin następnego przeglądu:
	 
Zamawiający (czytelny podpis)
	 
Wykonawca (czytelny podpis)
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