PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU MONITORINGU CCTV

nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………

| Zamawiający Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: | Wykonawca Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: |
| --- | --- |

Obiekt i umowa

Adres obiektu:

Umowa serwisowa nr i z dnia:

Data poprzedniego przeglądu:

Rejestrator

| Parametr | Wpis |
| --- | --- |
| Producent i model |  |
| Numer seryjny |  |
| Wersja oprogramowania |  |
| Liczba kanałów i podłączonych kamer |  |
| Dyski: liczba i pojemność (TB) |  |
| Ustalony czas przechowywania nagrań (dni) |  |

Kamery

| Lp. | Miejsce montażu i model | Obraz w dzień | Obraz w nocy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐ OK ☐ błąd | ☐ OK ☐ błąd |  |
| 2 |  | ☐ OK ☐ błąd | ☐ OK ☐ błąd |  |
| 3 |  | ☐ OK ☐ błąd | ☐ OK ☐ błąd |  |
| 4 |  | ☐ OK ☐ błąd | ☐ OK ☐ błąd |  |
| 5 |  | ☐ OK ☐ błąd | ☐ OK ☐ błąd |  |
| 6 |  | ☐ OK ☐ błąd | ☐ OK ☐ błąd |  |
| 7 |  | ☐ OK ☐ błąd | ☐ OK ☐ błąd |  |
| 8 |  | ☐ OK ☐ błąd | ☐ OK ☐ błąd |  |
| 9 |  | ☐ OK ☐ błąd | ☐ OK ☐ błąd |  |
| 10 |  | ☐ OK ☐ błąd | ☐ OK ☐ błąd |  |

Kamery: oględziny i ustawienia

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiektywy i kopuły czyste | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Kąt widzenia zgodny z ustaleniami | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Ostrość i jasność obrazu | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Podświetlenie podczerwienią w nocy | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Mocowania, uszczelki i puszki | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Złącza i przewody | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Detekcja ruchu i analityka: strefy, czułość | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Maski prywatności | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Rejestrator i zapis

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan dysków bez błędów | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Odtworzenie nagrań z ostatnich dni | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Data i godzina w rejestratorze i kamerach | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eksport fragmentu nagrania | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Aktualizacja oprogramowania, jeśli jest dostępna | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Hasła inne niż fabryczne | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Wentylacja i temperatura w miejscu montażu | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Zasilanie awaryjne (UPS) | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Sieć i dostęp zdalny

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch: porty i zasilanie kamer (PoE) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Podgląd w aplikacji na telefonie | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Powiadomienia o zdarzeniach | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Dostęp zdalny tylko dla uprawnionych kont | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Oznakowanie obszaru monitorowanego | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Pomiary

| Parametr | Wynik |
| --- | --- |
| Zajętość dysków (%) |  |
| Najstarsze dostępne nagranie (data) |  |
| Napięcie zasilania kamer (V) |  |
| Czas pracy UPS bez zasilania sieciowego (min) |  |

Wymienione elementy

| Lp. | Element | Model i numer seryjny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Stan systemu po przeglądzie

☐ Sprawny        ☐ Sprawny, z zaleceniami        ☐ Niesprawny, wymaga naprawy

Zalecenia

Następny przegląd

Termin następnego przeglądu:

| Zamawiający (czytelny podpis) | Wykonawca (czytelny podpis) |
| --- | --- |