PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU POMPY CIEPŁA

nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………

| Zamawiający Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: | Wykonawca Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: |
| --- | --- |

Urządzenie

Producent i model jednostki zewnętrznej, numer seryjny:

Moduł wewnętrzny lub zasobnik, numer seryjny:

Moc (kW) i rodzaj czynnika:

Data uruchomienia i gwarancja producenta do:

Wykonane czynności

| Czynność | Tak | Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrola ciśnienia instalacji grzewczej | ☐ | ☐ |  |
| Czyszczenie filtra siatkowego i osadnika | ☐ | ☐ |  |
| Kontrola naczynia wzbiorczego | ☐ | ☐ |  |
| Kontrola parownika i odpływu skroplin | ☐ | ☐ |  |
| Kontrola wentylatora jednostki zewnętrznej | ☐ | ☐ |  |
| Kontrola połączeń elektrycznych | ☐ | ☐ |  |
| Odczyt historii błędów sterownika | ☐ | ☐ |  |
| Kontrola nastaw krzywej grzewczej | ☐ | ☐ |  |
| Test trybu ciepłej wody i grzałki | ☐ | ☐ |  |
| Kontrola anody w zasobniku | ☐ | ☐ |  |

Pomiary

| Parametr | Wynik |
| --- | --- |
| Ciśnienie instalacji (bar) |  |
| Temperatura zasilania / powrotu (°C) |  |
| Temperatura ciepłej wody (°C) |  |
| Temperatura zewnętrzna w dniu przeglądu (°C) |  |

Zalecenia

Następny przegląd

Termin następnego przeglądu (wpis do karty gwarancyjnej):

| Zamawiający (czytelny podpis) | Wykonawca (czytelny podpis) |
| --- | --- |