PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU REKUPERACJI
nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………
	Zamawiający
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:
	Wykonawca
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:


Obiekt i umowa
Adres obiektu:
Umowa serwisowa nr i z dnia:
Data poprzedniego przeglądu:
Rekuperator
	Parametr
	Wpis

	Producent i model
	

	Numer seryjny
	

	Rok montażu
	

	Rodzaj wymiennika (krzyżowy, przeciwprądowy, entalpiczny, obrotowy)
	

	Filtry: klasa i wymiary
	

	Godziny pracy z licznika, jeśli jest
	


Centrala wentylacyjna
	Czynność
	OK
	Usterka
	n/d
	Uwagi

	Wymiana filtrów nawiewu i wywiewu
	☐
	☐
	☐
	

	Czyszczenie wymiennika ciepła
	☐
	☐
	☐
	

	Czyszczenie obudowy i wentylatorów
	☐
	☐
	☐
	

	Odpływ skroplin i syfon
	☐
	☐
	☐
	

	Bypass letni
	☐
	☐
	☐
	

	Nagrzewnica wstępna albo GWC, jeśli są
	☐
	☐
	☐
	

	Mocowanie i tłumienie drgań
	☐
	☐
	☐
	

	Sterownik: kody błędów, harmonogram, licznik filtrów
	☐
	☐
	☐
	


Kanały, czerpnia i anemostaty
	Czynność
	OK
	Usterka
	n/d
	Uwagi

	Czerpnia i wyrzutnia drożne
	☐
	☐
	☐
	

	Anemostaty i kratki czyste
	☐
	☐
	☐
	

	Izolacja kanałów w nieogrzewanych pomieszczeniach
	☐
	☐
	☐
	

	Szczelność połączeń kanałów
	☐
	☐
	☐
	

	Skrzynki rozprężne i tłumiki
	☐
	☐
	☐
	


Przepływy powietrza
	Lp.
	Pomieszczenie
	Nawiew czy wywiew
	Zmierzony (m³/h)
	Projektowy (m³/h)

	1
	
	☐ nawiew  ☐ wywiew
	
	

	2
	
	☐ nawiew  ☐ wywiew
	
	

	3
	
	☐ nawiew  ☐ wywiew
	
	

	4
	
	☐ nawiew  ☐ wywiew
	
	

	5
	
	☐ nawiew  ☐ wywiew
	
	

	6
	
	☐ nawiew  ☐ wywiew
	
	

	7
	
	☐ nawiew  ☐ wywiew
	
	

	8
	
	☐ nawiew  ☐ wywiew
	
	


Pomiary temperatur
	Parametr
	Wynik

	Temperatura zewnętrzna (°C)
	

	Temperatura nawiewu za rekuperatorem (°C)
	

	Temperatura wywiewu z pomieszczeń (°C)
	

	Temperatura wyrzutu (°C)
	

	Bieg wentylatorów w czasie pomiaru
	


Wymienione elementy
	Lp.
	Element
	Model albo klasa filtra
	Ilość

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Stan instalacji po przeglądzie
☐ Sprawna        ☐ Sprawna, z zaleceniami        ☐ Niesprawna, wymaga naprawy
Zalecenia
 
 
 
Następny przegląd
Termin następnej wymiany filtrów:
Termin następnego przeglądu:
	 
Zamawiający (czytelny podpis)
	 
Wykonawca (czytelny podpis)


Wygenerowano na www.instero.pl · ten protokół wypełnisz też na telefonie w Instero, 14 dni za darmo
