PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU REKUPERACJI

nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………

| Zamawiający Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: | Wykonawca Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: |
| --- | --- |

Obiekt i umowa

Adres obiektu:

Umowa serwisowa nr i z dnia:

Data poprzedniego przeglądu:

Rekuperator

| Parametr | Wpis |
| --- | --- |
| Producent i model |  |
| Numer seryjny |  |
| Rok montażu |  |
| Rodzaj wymiennika (krzyżowy, przeciwprądowy, entalpiczny, obrotowy) |  |
| Filtry: klasa i wymiary |  |
| Godziny pracy z licznika, jeśli jest |  |

Centrala wentylacyjna

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiana filtrów nawiewu i wywiewu | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Czyszczenie wymiennika ciepła | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Czyszczenie obudowy i wentylatorów | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Odpływ skroplin i syfon | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Bypass letni | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Nagrzewnica wstępna albo GWC, jeśli są | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Mocowanie i tłumienie drgań | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Sterownik: kody błędów, harmonogram, licznik filtrów | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Kanały, czerpnia i anemostaty

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czerpnia i wyrzutnia drożne | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Anemostaty i kratki czyste | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Izolacja kanałów w nieogrzewanych pomieszczeniach | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Szczelność połączeń kanałów | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Skrzynki rozprężne i tłumiki | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Przepływy powietrza

| Lp. | Pomieszczenie | Nawiew czy wywiew | Zmierzony (m³/h) | Projektowy (m³/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 2 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 3 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 4 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 5 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 6 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 7 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |
| 8 |  | ☐ nawiew ☐ wywiew |  |  |

Pomiary temperatur

| Parametr | Wynik |
| --- | --- |
| Temperatura zewnętrzna (°C) |  |
| Temperatura nawiewu za rekuperatorem (°C) |  |
| Temperatura wywiewu z pomieszczeń (°C) |  |
| Temperatura wyrzutu (°C) |  |
| Bieg wentylatorów w czasie pomiaru |  |

Wymienione elementy

| Lp. | Element | Model albo klasa filtra | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Stan instalacji po przeglądzie

☐ Sprawna        ☐ Sprawna, z zaleceniami        ☐ Niesprawna, wymaga naprawy

Zalecenia

Następny przegląd

Termin następnej wymiany filtrów:

Termin następnego przeglądu:

| Zamawiający (czytelny podpis) | Wykonawca (czytelny podpis) |
| --- | --- |