PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU WENTYLACJI MECHANICZNEJ

nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………

| Zamawiający Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: | Wykonawca Nazwa lub imię i nazwisko: Adres: NIP: Osoba i telefon: |
| --- | --- |

Obiekt i umowa

Adres obiektu:

Umowa serwisowa nr i z dnia:

Data poprzedniego przeglądu:

Centrale wentylacyjne

| Lp. | Oznaczenie | Producent i model | Numer seryjny | Obsługiwana strefa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Centrala

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtry: stan, spadek ciśnienia, wymiana | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Wentylatory: łożyska, drgania, mocowanie | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Pasy i koła pasowe, jeśli są | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Wymiennik odzysku ciepła: czystość i szczelność | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Nagrzewnica i zabezpieczenie przed zamarznięciem | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Chłodnica, taca skroplin i syfon | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Przepustnice i siłowniki | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Automatyka: czujniki, kody błędów, harmonogram pracy | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Kanały i osprzęt

| Czynność | OK | Usterka | n/d | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czerpnia i wyrzutnia drożne, siatki czyste | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Kanały: szczelność, izolacja, mocowania | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Tłumiki i połączenia elastyczne | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Klapy przeciwpożarowe w położeniu otwartym | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Kratki i anemostaty czyste | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Pomiary

| Parametr | Wynik |
| --- | --- |
| Spadek ciśnienia na filtrach nawiewu / wywiewu (Pa) |  |
| Wydatek nawiewu / wywiewu (m³/h) |  |
| Temperatura zewnętrzna / nawiewu (°C) |  |
| Pobór prądu wentylatorów (A) |  |

Wymienione elementy

| Lp. | Element | Model albo klasa filtra | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Stan instalacji po przeglądzie

☐ Sprawna        ☐ Sprawna, z zaleceniami        ☐ Niesprawna, wymaga naprawy

Zalecenia

Następny przegląd

Termin następnej wymiany filtrów:

Termin następnego przeglądu:

| Zamawiający (czytelny podpis) | Wykonawca (czytelny podpis) |
| --- | --- |